## 水質基準
2 | 1.8 | 28 | 7.13 | 5.2 | 0.5 | 1.8 | 28 | 7.13 | 5.2 | 0.5 |  |  |  | end
2015年5月30日現在
15 | 水質基準項目 |  |  |  |  | 水質管理目標設定項目 |  |  |  |  | 2015年5月30日現在
| 1 | 一般細菌 | 100 | 個/ml |  | 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02 | mg/l |  | 水質基準
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  |  | 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002 | mg/l |  | 塩素ｲｵﾝ | 基準値：200 | 目標値：
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | mg/l |  | 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02 | mg/l |  | 硬 度 | 基準値：300 | 目標値：
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | mg/l |  |  | 亜硝酸態窒素 | 0.05 | mg/l |  | 蒸発残留物 | 基準値：500 | 目標値：30～200
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | mg/l |  | 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | mg/l |  | 色度 | 基準値：5度 | 目標値：
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | mg/l |  |  | トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/l |  | 濁度 | 基準値：2度 | 目標値：1度（ｸﾘﾌﾟﾄ対策で濾過水で0.1度）
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | mg/l |  |  | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | mg/l
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | mg/l |  | 8 | トルエン | 0.4 | mg/l
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | mg/l |  | 9 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 0.08 | mg/l
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | mg/l |  | 10 | 亜塩素酸 | 0.6 | mg/l
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | mg/l |  |  | 塩素酸 | 0.6 | mg/l
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | mg/l |  | 12 | 二酸化塩素 | 0.6 | mg/l
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | mg/l |  | 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01 | mg/l
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/l |  | 14 | 抱水クロラール | 0.02 | mg/l
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/l |  | 15 | 農薬類 （検出値と目標値の比の和） | 1 | －
| 16 | 1,1-ジクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/l |  | 16 | 残留塩素 | 1 | mg/l
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | mg/l |  | 17 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | 10～100 | mg/l
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/l |  | 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01 | mg/l
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | mg/l |  | 19 | 遊離炭酸 | 20 | mg/l
| 20 | ベンゼン | 0.01 | mg/l |  | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3 | mg/l
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | mg/l |  | 21 | メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE） | 0.02 | mg/l
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | mg/l |  | 22 | 有機物等（KMnO4消費量） | 3 | mg/l
| 23 | クロロホルム | 0.06 | mg/l |  | 23 | 臭気強度（TON） | 3 | －
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | mg/l |  | 24 | 蒸発残留物 | 30～200 | mg/l
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | mg/l |  | 25 | 濁度 | 1 | 度
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | mg/l |  | 26 | pH値 | 7.5 | 程度
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | mg/l |  | 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | -1～0 | －
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | mg/l |  | 28 | 従属栄養細菌 | 2000 | 集落/ml
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | mg/l |  | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | mg/l
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | mg/l |  | 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1 | mg/l
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | mg/l
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | mg/l
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | mg/l
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | mg/l
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | mg/l
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | mg/l
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | mg/l
| 38 | 塩化物イオン | 200 | mg/l
| 39 | カルシウム，マグネシウム等（硬度） | 300 | mg/l
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | mg/l
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | mg/l
| 42 | ジェオスミン | 1e-05 | mg/l
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | mg/l
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | mg/l
| 45 | フェノール類 | 0.005 | mg/l
| 46 | 有機物(全有機炭素量) | 3 | mg/l
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | －
| 48 | 味 | 異常でないこと
| 49 | 臭気 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 5 | 度
| 51 | 濁度 | 2 | 度
end

## 元素周期表
end
end

## 用語
end
【水道事業】給水人口が１００人を超えるもの。
【簡易水道事業】給水人口が５，０００人以下。 ただし水道事業であるから１００人を超えるもの。
【専用水道】１００名を超える者に給水する、または、１日最大給水量が２０m3を超えるもの。
ただし、他の水道からのみ供給を受け、φ25以上の導管全長が１，５００ｍ以下、水槽の有効容量合計が１００m3以下であるものを除く。
【簡易専用水道】水道事業および専用水道以外の水道で水道事業からのみ供給を受け、水槽の有効容量が１０m3を超えるもの。
================================================================================
【水道法】
（用語の定義）
第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
２ この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。
３ この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
４ この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。
５ この法律において「水道事業者」とは、第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。
６ この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の一日最大給水量（一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。）が政令で定める基準を超えるもの[20m3]
７ この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
８ この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設（専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。）であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。
９ この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
１０ この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
１１ この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
１２ この法律において「給水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。
【水道法施行令】
（専用水道の基準）
第一条 水道法（以下「法」という。）第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル
二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル
２ 法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
（簡易専用水道の適用除外の基準）
第二条 法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
【水道法施行規則】
（令第一条第二項の厚生労働省令で定める目的）
第一条 水道法施行令（昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。）第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。
end

## 文献
end
|  | ランゲリア指数 | 協会雑誌H18年5月 | 米子市は100%地下水、腐食抑制、赤水防止が出来た
|  | 水道メーター選定の手引き | 日水協 | H18年3月新JIS規格対応 冊子が出ている。 No37「規格変更 日水協・厚生労働省」につづっている
end | end | end | end | end

## 豆知識
end
大阪市柴島浄水場＝くにじま
地球上の水の量＝１３．８６億Km3
そのうち淡水は２．５３％約０．３５億Km3
またそのうち氷河等が１．７６％約０．２４億Km3
地下水０．７６％約０．１１億Km3
河川、湖沼など０．０１％約０．００１億Km3
平成16年度上水道の年間最大配水量／日：５千１百万ｍ3
年間給水量 上水＋簡易水道＋専用水道：１６４億ｍ3
水源別：ダム４５．０％、河川自流２６．６％、伏流水３．７％、
湖沼１．４％、井戸２０．６％、その他２．７％
福岡ドーム＝１７６万ｍ3
東京ドーム＝１２４万ｍ3（確認していない）
end

## 国内外水道規格
1.7 | 15 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 13 | 62 | 16 | end
国内外水道の動き
| 項目 | 年号 | 年 | 月 | 日 | 西暦 | 曜 | M | D | 年月日 | 内容 | 摘要
| 石綿管 | 昭和 | 7 |  |  | 1932 |  | 1 | 1 | 1932-01-01 | 1932年に国内生産が始まり
| 石綿管 | 昭和 | 25 |  |  | 1950 |  | 1 | 1 | 1950-01-01 | 1950年JIS規格制定
| 石綿管 | 昭和 | 30 |  |  | 1955 |  | 1 | 1 | 1955-01-01 | 1955年～1974年(昭和30年～49)生産・使用量が急増
| 石綿管 | 昭和 | 50 |  |  | 1975 |  | 1 | 1 | 1975-01-01 | 管の強度が弱く、破損率が高かったため1975年(昭和50年)以降生産・使用量が大幅に減少。 昭和54年度全国水道管延長の26.5％を占めた
| 石綿管 | 昭和 | 60 | 10 |  | 1985 |  | 10 | 1 | 1985-10-01 | 1985年国内生産中止
| 石綿管 | 昭和 | 63 |  |  | 1988 |  | 1 | 1 | 1988-01-01 | 1988年JIS規格廃止
[6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1899-12-31
[6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1899-12-31
[6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1899-12-31
[6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1899-12-31
[6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1899-12-31
[6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1899-12-31
[6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1899-12-31
[6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1899-12-31
[6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1899-12-31
end

## 水道関連事跡
|  | 7 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 13
| ★ | 項目 | 年号 | 年 | 月 | 日 | 曜 | 西暦 | M | D | 年月日 | Time | 内容 | 摘要
|  | 水質 | 平成 | 8 | 6 | 17 | 月 | 1996 | 6 | 17 | 1996-06-17 |  | 埼玉県越生町(おごせまち)クリプトスポリジウム事件。6/3ころから小中学生に端を発する集団下痢、腹痛が発生していた。6/17有症者の検便からクリプトスポリジウム（原虫）が検出され、その後、水道水からも 検出された。
|  | 浅埋 | 平成 | 11 | 3 | 31 | 水 | 1999 | 3 | 31 | 1999-03-31 |  | 国道の浅層埋設が認められた
|  | 毒物 | 平成 | 16 | 4 | 13 | 火 | 2004 | 4 | 13 | 2004-04-13 | 8:43 | 遠賀郡内精密機械会社から盗まれた青酸カリ250gで宮原浄水場、大牟田警察警備課長、企業団松本部長と協議。後に問い合わせたところ犯人逮捕青酸カリは金庫ごと海へ
|  | 地震 | 平成 | 17 | 3 | 20 | 日 | 2005 | 3 | 20 | 2005-03-20 | 10:53 | 10:53「福岡県西方沖地震」福岡で震度６弱、大牟田震度４ 配水管のシェイク現象と受水槽ボールタップの振動等で濁り発生
|  | 漏水 | 平成 | 18 | 7 | 7 | 金 | 2006 | 7 | 7 | 2006-07-07 |  | 札幌市で漏水7,000ｍ3
|  | 管路 | 平成 | 18 | 8 | 25 | 金 | 2006 | 8 | 25 | 2006-08-25 | 12:26 | 広島県営水道の送水トンネル崩落事故。水道用水26日～9/5断水、工業用水26日～9/11断水
|  | 漏水 | 平成 | 19 | 5 | 20 | 日 | 2007 | 5 | 20 | 2007-05-20 | 9:00 | 岡山市でφ1000ヒューム管漏水、漏水量は約４万トンに上る
|  | 東日本大震災 | 平成 | 23 | 3 | 11 | 金 | 2011 | 3 | 11 | 2011-03-11 | 14:46 | 東日本大震災（当初の呼び名：東北関東大震災）：「東北地方太平洋沖地震」3月11日14時46分マグニチュード9.0三陸沖(牡鹿半島の東南東、約130km付近）、深さ約24km西北西－東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型（CMT解）、大津波高さ10ｍ超え
|  | 水道研究発表会 | 平成 | 25 | 10 | 23 | 水 | 2013 | 10 | 23 | 2013-10-23 |  | 水道研究発表会が全国総会と同時開催になる。
|  | 熊本県益城町大地震 （前震） | 平成 | 28 | 4 | 14 | 木 | 2016 | 4 | 14 | 2016-04-14 | 21:26 | 平成28年熊本地震 2016/04/14 21:36 震源地は熊本県熊本地方 益城町（北緯32.7度=32度44.5分、東経130.8度=130度48.5分） 震源の深さ約11km、地震の規模（マグニチュード）は6.5
|  | 平成28年熊本地震 本震 | 平成 | 28 | 4 | 16 | 土 | 2016 | 4 | 16 | 2016-04-16 | 1:25 | 震源地は、熊本県熊本地方（北緯32.8度、東経130.8度） 震源の深さは約10ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は7.3
[8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1899-12-31
[8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1899-12-31
[8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1899-12-31
[8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1899-12-31
[8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1899-12-31
[8 empty] | 0 | 1 | 1 | 1899-12-31
end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end | end

## 0
end
end